## Sayfa1
No | Belirlenen Acil Durum | Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | UYGUNLUK
1 | Yangın | İşyerinin yapımında kullanılan malzemelerin seçiminde yangına dayanıklı olan malzemeler tercih edilmiş mi ? | Uygun
2 | Yangın | Elektrik tesisatında yangını önlemek amacıyla 300mA lik kaçak akım rölesi tesis edilmiş mi ? | Uygun
3 | Yangın | Elektrik tesistında oluşabilecek hata akımının topraklama sistemi kurularak güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmış mı ? | Uygun
4 | Yangın | Patlayıcı ortam içerisinde teçhizat ve koruyucu sistemler uygun nitelikte seçilmiş ve tesis edilmiş mi ? | Uygun
5 | Yangın | Yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek yangınlara karşı yıldırım enerjisini güvenli şekilde tahliyesini sağlayacak paratoner tesis edilmiş mi ? | Var
6 | Yangın | Acil çıkış kapısı ve bu kapıya ulaşılan alanda tahliyeyi engelleyecek şekilde istif yapılmış mı ? | Uygun
7 | Yangın | İşyerinde acil durum tatbikatı yapılmış mı ? | Uygun
8 | Yangın | İşyerinde yeterli sayıda acil çıkış kapısı bulunmakta mı ? | Uygun
9 | Yangın | İşyerinde acil çıkış kapısı dışarı doğru açılmakta mı ? | Uygun
10 | Yangın | İşyerinde acil çıkış işaretlemeleri yapılmış mı ? | Uygun
11 | Yangın | İşyerinde acil toplanma alanı belirlenmiş mi ? | Uygun
12 | Yangın | İşyerinde yangın söndürücüleri uygun şekilde işaret levhaları yerleştirilmiş mi ? | Uygun
13 | Yangın | İşyerinde alarm butonu bulunmakta mı ? | Uygun
14 | Yangın | İşyerinde alarm butonuna bağlı siren sistemi bulunmakta mı ? | Uygun
15 | Yangın | Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunmakta mı ? | Uygun
16 | Yangın | Yeterli sayıda yangın söndürme tüpü var mı ? | Var
17 | Yangın | Yangın söndürme tüplerinin kontrolü yapıldı mı ? | Uygun
18 | Yangın | Yangın söndürme tüpleri görülecek şekilde duvara asılmış mı ? | Uygun
19 | Yangın | Acil çıkış merdiveni bulunmakta mı ? | Var
20 | Yangın | Doğalgaz tesisatında oluşabilecek sızıntıları algılayan dedektör bulunmakta mı ? | Var
21 | Yangın | Doğalgaz tesisatında oluşabilecek sızıntıları algılayıp tesisatın gaz akışını kesecek valf bulunmakta mı ? | Var
22 | Yangın | LPG tüpünde oluşabilecek sızıntıları algılayan dedektör va alarm bulunmakta mı ? | Var
23 | Yangın | Elektrik ve topraklama tesistı kontrolü düzenli olarak yapılmakta mı ? | Uygun
24 | Yangın | Paratoner tesisatı kontrolü yapılmakta mı ? | Uygun
25 | Yangın | Yeterli sayıda yangın hortumu bulunmakta mı ? | Var
26 | Yangın | Son bir yıl içersinde alınmış yangın tesisat kontrol raporu bulunmakta mı ? | Uygun
27 | Yangın | Yangın riski olan alanlarda yağmurlama (sprink) söndürme sistemi veya yangın söndürme topu bulunmakta mı ? | Var
28 | Yangın | Alarm paneli ve duman dedektörleri bulunmakta mı ? | Var
29 | Yangın | İtfaiye hidrant sistemi ve bağlantı borusu bulunmakta mı ? | Uygun
30 | Yangın | İşyerinde yanıcı kimyasallar depolanmakta mı ? | Yok
31 | Yangın | İşyerinde yanıcı kimyasallar uygun şartlarda depolankta mı ? | Uygun
32 | Yangın | Çalışanların parlama, patlama, yangın ve yangından korunma konusunda eğitimi var mı ? | Var
33 | Yangın | Çalışanların Tahliye ve kurtarma korunma konusunda eğitimi var mı ? | Var
34 | Yangın | Acil durum ekiplerine acil durumlar konusunda eğitim verilmiş mi ? | Uygun
35 | Deprem | İlkyardım eğitim sertifikasını sahip çalışan bulunmakta mı ? | Var
36 | Deprem | İşyeri bina ve eklentileri sağlam bir zemine inşaa edilmiş mi ? | Uygun
37 | Deprem | İşyeri bina ve eklentileri inşaası sırasında deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmiş mi ? | Uygun
38 | Deprem | DASK sigortası bulunamkta mı ? (Ekonomik Kayıp) | Uygun
39 | Deprem | Deprem anında kayarak düşme ve devrilmeleri önlemek için iş ekipmanların yer sabitlenmiş mi ? | Uygun
40 | Deprem | Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde ve kanca ile asılmış mı ? | Uygun
41 | Deprem | Doğalgaz kesme vanası bulunmakta mı ? | Uygun
42 | Deprem | Elektriği kesmek için sigorta bulunmakta mı ? | Uygun
43 | Deprem | Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmış mı ? | Uygun
44 | Deprem | İlkyardım malzemeleri bulunmakta mı ? | Uygun
45 | Deprem | İlkyardım eğitim sertifikasını sahip çalışan bulunmakta mı ? | Var
46 | Sel | Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarıları takip edilmekte ve buna göre hareket edilmekte mi ? | Uygun
47 | Sel | İşyeri bina ve eklentileri inşaası çukur bir alana ve dere yatağı dışına kalan bir bölgede mi inşaa edilmiş ? | Uygun
48 | Sel | İşyeri çevresinde drenaj ve su tahliye kanalları yapılmış mı ? | Uygun
49 | Sel | İşyeri çatısında su tahliye olukları inşaa edilmiş mi ? | Uygun
50 | Sel | İşyeri bina ve eklentileri eğimli olmayan düz bir arazi üzerine mi inşaa edilmiş ? | Uygun
51 | Sel | Doğalgaz kesme vanası bulunmakta mı ? | Uygun
52 | Sel | Elektriği kesmek için sigorta bulunmakta mı ? | Uygun
53 | Sel | Su tesisatını kesmek için vana bulunmakta mı ? | Uygun
54 | Sabotaj | İşyerinde güvenlik görevlisi bulunmakta mı ? | Uygun
55 | Sabotaj | İşyerine giriş ve çıkışlar sınırlandırılmış ve tek bir noktadan giriş sağlanmakta mı ? | Uygun
56 | Sabotaj | İşyerinde kamera ile izlenmekte mi ? | Uygun
57 | Sabotaj | İşyerinde alarm sistemi bulunmakta mı ? | Uygun
58 | Sabotaj | Acil durum ekiplerine acil durumlar konusunda eğitim verilmiş mi ? | Uygun
59 | Elektrik Çarpması | İşyerinde 30mA kaçak akım rölesi var mı ? | Uygun
60 | Elektrik Çarpması | İşyerinde tali pano önlerinde yalıtkan paspas bulunmakta mı ? | Uygun
61 | Elektrik Çarpması | İşyerinde bulunan elektrik panolarını kilitli vaziyette mi ? | Uygun
62 | Elektrik Çarpması | İşyerinde bulunan ana dağıtım panosunun etrafı çevrili mi ? | Uygun
63 | Elektrik Çarpması | İşyerinde çalışanlara elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri konusunda eğitim verildi mi ? | Uygun
64 | Elektrik Çarpması | İlkyardım eğitim sertifikasını sahip çalışan bulunmakta mı ? | Uygun
65 | İş Kazası | Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi mi ? | Uygun
66 | İş Kazası | İlkyardım eğitim sertifikasını sahip çalışan bulunmakta mı ? | Uygun
67 | İş Kazası | İlkyardım malzemeleri bulunmakta mı ? | Uygun
68 | Zehirlenme | Gıda işinde çalışanların hijyen eğitim belgesi bulunmakta mı ? | Uygun
69 | Zehirlenme | Gıda ürünleri uygun saklama koşullarında mı saklanıyor ? | Uygun
70 | Zehirlenme | İlkyardım eğitim sertifikasını sahip çalışan bulunmakta mı ? | Uygun
71 | Salgın Hastalık | İşyerinde ateş ölçer var mı ? | Uygun
72 | Salgın Hastalık | İşyerinde tıbbi yüz maskesi var mı ? | Uygun
73 | Salgın Hastalık | İşyerin düzenli olarak temizlenmekte ve dezenfekte edilmekte mi ? | Uygun
74 | Salgın Hastalık | İşyerinde doğal havalandırma sağlanabilmekte mi ? | Uygun
75 | Salgın Hastalık | Çalışanlara İşyeri temizliği ve düzeni ile biyolojik risk etmenleri konusunda eğitim verildi mi ? | Uygun
76 | Salgın Hastalık | Çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim verildi mi ? | Uygun
77 | Salgın Hastalık | Yeterli miktarda el dezenfektanı bulunmakta mı ? | Uygun
78 | Salgın Hastalık | Yeterli miktarda lavabo bulunmakta mı ? | Uygun
79 | Salgın Hastalık | Yeterli büyüklüğe sahip yemekhane bulunmakta mı ? | Uygun
80 | Bakım Onarım | EKED ekipmanları bulunmakta mı ? | Uygun
81 | Bakım Onarım | EKED ekipmanları kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verildi mi ? | Uygun
82 | Bakım Onarım | EKED prosedürleri oluşturuldu mu ? | Uygun
83 | Bakım Onarım | Bakım onarım konusunda yeterli ehliyete sahip çalışan veya yetkili kişi tarafından mı işlem gerçekleştiriliyor ? | Uygun
84 | Yıldırım Düşmesi | İşyerinde paratoner tesis edilmiş mi ? | Uygun
85 | Yıldırım Düşmesi | İşyerinde paratoner tesisatı kontrol edilmekte mi ? | Uygun
86 | Yıldırım Düşmesi | İşyerinde yeterli sayıda yangın söndürme ekipmanı bulunmakta mı ? | Uygun

## Sayfa3 (hidden)
Uygun | Var
Uygun Değil | Yok